附件2

机房UPS电源系统设备项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **品牌** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元）** | **预算价（元）** |
| 1 | UPS电源机头 | 国产 | 高频10KA | 1 | 台 |  |  | 18000.00 |
| 2 | 免维护蓄电电池 | 国产 | 12V-100AH | 104 | 节 |  |  | 119600.00 |
| 3 | 免维护蓄电电池 | 国产 | 12V-150AH | 4 | 节 |  |  | 7400.00 |
| 4 | 电池箱 | 国产 | A16 | 4 | 套 |  |  | 3800.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 148800.00 |